## 100 Ohm
| 742A-100 | PN010005 | 7678001 |  |  |  | Prediction Interval (95%) |  |  | ← PN010005 |  |  | 742A-100 | PN010004 | 7611001 |  |  |  | Prediction Interval (95%)
Date | Since Last Cal [Days] | Accumulated [Days] | Error [PPM] | Drifted [PPM] | Measured Value | MU (K =2) | Prediction | Lower | Upper | n | 9 | Date | Since Last Cal [Days] | Accumulated [Days] | Error [PPM] | Drifted [PPM] | Measured Value | MU (K =2) | Prediction | Lower | Upper
2019-08-09 | 0 | 0 | 0.49 |  | 100 | 3.9e-05 | 100.0001 | 100 | 100.0001 | df | 7 | 2020-05-19 | 0 | 0 | -12.45 |  | 99.9988 | 3.9e-05 | 99.9987 | 99.9986 | 99.9989
2019-12-31 | 144 | 144 | 0.83 | 0.34 | 100.0001 | 3.9e-05 | 100.0001 | 100 | 100.0001 | Mean of X | 1044 | 2020-12-10 | 205 | 205 | -12.62 | -0.17 | 99.9987 | 3.9e-05 | 99.9987 | 99.9986 | 99.9989
2021-05-06 | 492 | 636 | 1.34 | 0.51 | 100.0001 | 3.9e-05 | 100.0001 | 100 | 100.0002 | Syx | 2.5865e-05 | 2021-08-18 | 251 | 456 | -13.34 | -0.72 | 99.9987 | 3.9e-05 | 99.9987 | 99.9986 | 99.9988
2021-12-20 | 228 | 864 | 0.72 | -0.62 | 100.0001 | 3.9e-05 | 100.0001 | 100.0001 | 100.0002 | SSx | 3999426 | 2022-04-06 | 231 | 687 | -13.19 | 0.15 | 99.9987 | 3.9e-05 | 99.9987 | 99.9985 | 99.9988
2022-07-19 | 211 | 1075 | 1.43 | 0.71 | 100.0001 | 3.9e-05 | 100.0001 | 100.0001 | 100.0002 |  |  | 2022-10-31 | 208 | 895 | -13.46 | -0.27 | 99.9987 | 3.9e-05 | 99.9987 | 99.9985 | 99.9988
2023-02-11 | 207 | 1282 | 1.77 | 0.34 | 100.0002 | 3.9e-05 | 100.0002 | 100.0001 | 100.0002 | PN010004 → |  | 2023-06-20 | 232 | 1127 | -13.64 | -0.18 | 99.9986 | 3.9e-05 | 99.9986 | 99.9985 | 99.9988
2023-10-09 | 240 | 1522 | 1.86 | 0.09 | 100.0002 | 3.9e-05 | 100.0002 | 100.0001 | 100.0002 | n | 9 | 2024-01-24 | 218 | 1345 | -13.83 | -0.19 | 99.9986 | 3.9e-05 | 99.9986 | 99.9985 | 99.9988
2024-08-15 | 311 | 1833 | 1.78 | -0.08 | 100.0002 | 3.9e-05 | 100.0002 | 100.0001 | 100.0003 | df | 7 | 2024-10-07 | 257 | 1602 | -13.98 | -0.15 | 99.9986 | 3.9e-05 | 99.9986 | 99.9984 | 99.9987
2025-03-10 | 207 | 2040 | 2.1 | 0.32 | 100.0002 | 3.9e-05 | 100.0002 | 100.0001 | 100.0003 | Mean of X | 208.3333 | 2025-07-07 | 273 | 1875 | -14.7 | -0.72 | 99.9985 | 3.9e-05 | 99.9986 | 99.9984 | 99.9987
2025-12-17 | 282 | 2322 | 2.41 | 0.31 | 100.0002 | 3.9e-05 | 100.0002 | 100.0002 | 100.0003 | Syx | 5.2266e-05 | 2026-05-01 | 298 | 2173 | -14.09 | 0.61 | 99.9986 | 3.9e-05 | 99.9985 | 99.9983 | 99.9987
[10 empty] | SSx | 3227597.5556