## 10 Ohm
| 742A-10 | PN010003 | 7651002 |  |  |  | Prediction Interval (95%) |  |  | ← PN010003 |  |  | 742A-10 | PN010002 | 7475004 |  |  |  | Prediction Interval (95%)
Date | Since Last Cal [Days] | Accumulated [Days] | Error [PPM] | Drifted [PPM] | Measured Value | MU (K =2) | Prediction | Lower | Upper | n | 11 | Date | Since Last Cal [Days] | Accumulated [Days] | Error [PPM] | Drifted [PPM] | Measured Value | MU (K =2) | Prediction | Lower | Upper
2019-09-03 | 0 | 0 | -14.83 |  | 9.9999 | 3.2e-06 | 9.9999 | 9.9998 | 9.9999 | df | 9 | 2019-08-09 | 0 | 0 | -6.52 |  | 9.9999 | 3.2e-06 | 9.9999 | 9.9999 | 9.9999
2019-10-04 | 31 | 31 | -14.84 | -0.01 | 9.9999 | 3.2e-06 | 9.9999 | 9.9998 | 9.9999 | Mean of X | 855.3636 | 2019-12-31 | 144 | 144 | -6.23 | 0.29 | 9.9999 | 3.2e-06 | 9.9999 | 9.9999 | 9.9999
2019-10-15 | 11 | 42 | -14.85 | -0.01 | 9.9999 | 3.2e-06 | 9.9999 | 9.9998 | 9.9999 | Syx | 9.4019e-07 | 2020-12-10 | 345 | 489 | -6.17 | 0.06 | 9.9999 | 3.2e-06 | 9.9999 | 9.9999 | 9.9999
2020-05-19 | 217 | 259 | -15.06 | -0.21 | 9.9998 | 3.2e-06 | 9.9998 | 9.9998 | 9.9999 | SSx | 5351578.5455 | 2021-08-18 | 251 | 740 | -6.51 | -0.34 | 9.9999 | 3.2e-06 | 9.9999 | 9.9999 | 9.9999
2021-05-06 | 352 | 611 | -15.38 | -0.32 | 9.9998 | 3.2e-06 | 9.9998 | 9.9998 | 9.9998 |  |  | 2022-04-06 | 231 | 971 | -6.4 | 0.11 | 9.9999 | 3.2e-06 | 9.9999 | 9.9999 | 9.9999
2021-12-20 | 228 | 839 | -15.47 | -0.09 | 9.9998 | 3.2e-06 | 9.9998 | 9.9998 | 9.9998 | PN010002 → |  | 2022-10-31 | 208 | 1179 | -6.34 | 0.06 | 9.9999 | 3.2e-06 | 9.9999 | 9.9999 | 9.9999
2022-07-19 | 211 | 1050 | -16.01 | -0.54 | 9.9998 | 3.2e-06 | 9.9998 | 9.9998 | 9.9998 | n | 10 | 2023-06-20 | 232 | 1411 | -6.23 | 0.11 | 9.9999 | 3.2e-06 | 9.9999 | 9.9999 | 9.9999
2023-02-11 | 207 | 1257 | -16.13 | -0.12 | 9.9998 | 3.2e-06 | 9.9998 | 9.9998 | 9.9998 | df | 8 | 2024-01-22 | 216 | 1627 | -6.17 | 0.06 | 9.9999 | 3.2e-06 | 9.9999 | 9.9999 | 9.9999
2023-10-09 | 240 | 1497 | -16.48 | -0.35 | 9.9998 | 3.2e-06 | 9.9998 | 9.9998 | 9.9998 | Mean of X | 1060.6 | 2024-10-07 | 259 | 1886 | -6.09 | 0.08 | 9.9999 | 3.2e-06 | 9.9999 | 9.9999 | 9.9999
2024-08-15 | 311 | 1808 | -16.61 | -0.13 | 9.9998 | 3.2e-06 | 9.9998 | 9.9998 | 9.9998 | Syx | 1.3004e-06 | 2025-07-07 | 273 | 2159 | -6.18 | -0.09 | 9.9999 | 3.2e-06 | 9.9999 | 9.9999 | 9.9999
2025-03-10 | 207 | 2015 | -16.89 | -0.28 | 9.9998 | 3.2e-06 | 9.9998 | 9.9998 | 9.9998 | SSx | 4747942.4 | 2026-04-28 | 295 | 2454 | -5.95 | 0.23 | 9.9999 | 3.2e-06 | 9.9999 | 9.9999 | 9.9999
2025-12-17 | 282 | 2297 | -17.15 | -0.26 | 9.9998 | 3.2e-06 | 9.9998 | 9.9998 | 9.9998