## 1 Ohm
| 742A-1 | PN010001 | 7575006 |  |  |  | Prediction Interval (95%) |  |  | ← PN010001 |  |  | 742A-1 | PN010022 | 7575009 |  |  |  | Prediction Interval (95%)
Date | Since Last Cal [Days] | Accumulated [Days] | Error [PPM] | Drifted [PPM] | Measured Value | MU (K =2) | Prediction | Lower | Upper | n | 20 | Date | Since Last Cal [Days] | Accumulated [Days] | Error [PPM] | Drifted [PPM] | Measured Value | MU (K =2) | Prediction | Lower | Upper
2012-08-06 | 0 | 0 | 10.1 |  | 1 | 6.6667e-07 | 1 | 1 | 1 | df | 18 | 2017-05-09 | 0 | 0 | 9.3 |  | 1 | 3.8e-07 | 1 | 1 | 1
2013-02-13 | 191 | 191 | 10.9 | 0.8 | 1 | 6.6667e-07 | 1 | 1 | 1 | Mean of X | 2225.6 | 2017-12-27 | 232 | 232 | 9.7 | 0.4 | 1 | 3.8e-07 | 1 | 1 | 1
2013-09-06 | 205 | 396 | 11 | 0.1 | 1 | 6.6667e-07 | 1 | 1 | 1 | Syx | 2.2328e-07 | 2018-07-11 | 196 | 428 | 9.61 | -0.09 | 1 | 2.5e-07 | 1 | 1 | 1
2014-04-09 | 215 | 611 | 11.4 | 0.4 | 1 | 6e-07 | 1 | 1 | 1 | SSx | 41173488.8 | 2019-02-19 | 223 | 651 | 10.45 | 0.84 | 1 | 3.4e-07 | 1 | 1 | 1
2014-11-03 | 208 | 819 | 11.6 | 0.2 | 1 | 3.8e-07 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2019-08-09 | 171 | 822 | 10.2 | -0.25 | 1 | 3.4e-07 | 1 | 1 | 1
2015-06-08 | 217 | 1036 | 11.7 | 0.1 | 1 | 3.8e-07 | 1 | 1 | 1 | PN010022 → |  | 2019-12-31 | 144 | 966 | 10.98 | 0.78 | 1 | 3.4e-07 | 1 | 1 | 1
2016-01-12 | 218 | 1254 | 11.76 | 0.06 | 1 | 3.8e-07 | 1 | 1 | 1 | n | 14 | 2020-12-10 | 345 | 1311 | 10.98 | 0 | 1 | 3.4e-07 | 1 | 1 | 1
2016-11-02 | 295 | 1549 | 12.09 | 0.33 | 1 | 3.8e-07 | 1 | 1 | 1 | df | 12 | 2021-08-18 | 251 | 1562 | 10.82 | -0.16 | 1 | 3.4e-07 | 1 | 1 | 1
2017-09-05 | 307 | 1856 | 13.1 | 1.01 | 1 | 3.8e-07 | 1 | 1 | 1 | Mean of X | 1438.4286 | 2022-04-07 | 232 | 1794 | 11.17 | 0.35 | 1 | 3.4e-07 | 1 | 1 | 1
2018-03-29 | 205 | 2061 | 13.6 | 0.5 | 1 | 3.8e-07 | 1 | 1 | 1 | Syx | 2.3167e-07 | 2022-10-31 | 207 | 2001 | 11.35 | 0.18 | 1 | 3.4e-07 | 1 | 1 | 1
2018-10-18 | 203 | 2264 | 13.7 | 0.1 | 1 | 3.8e-07 | 1 | 1 | 1 | SSx | 11887091.4286 | 2023-06-20 | 232 | 2233 | 11.56 | 0.21 | 1 | 3.4e-07 | 1 | 1 | 1
2019-05-13 | 207 | 2471 | 14.16 | 0.46 | 1 | 3.4e-07 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2024-01-22 | 216 | 2449 | 11.87 | 0.31 | 1 | 3.4e-07 | 1 | 1 | 1
2020-05-19 | 372 | 2843 | 14.667 | 0.507 | 1 | 2.5e-07 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2024-10-07 | 259 | 2708 | 11.99 | 0.12 | 1 | 3.4e-07 | 1 | 1 | 1
2021-05-06 | 352 | 3195 | 15.061 | 0.394 | 1 | 3.4e-07 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2025-07-07 | 273 | 2981 | 12.1 | 0.11 | 1 | 3.4e-07 | 1 | 1 | 1
2021-12-20 | 228 | 3423 | 15.33 | 0.269 | 1 | 3.4e-07 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2026-04-30 | 297 | 3278 | 12.55 | 0.45 | 1 | 3.4e-07 | 1 | 1 | 1
2022-07-15 | 207 | 3630 | 15.53 | 0.2 | 1 | 3.4e-07 | 1 | 1 | 1
2023-02-11 | 211 | 3841 | 15.99 | 0.46 | 1 | 3.4e-07 | 1 | 1 | 1
2023-10-09 | 240 | 4081 | 16.02 | 0.03 | 1 | 3.4e-07 | 1 | 1 | 1
2024-08-15 | 311 | 4392 | 16.52 | 0.5 | 1 | 3.4e-07 | 1 | 1 | 1
2025-03-10 | 207 | 4599 | 16.98 | 0.46 | 1 | 3.4e-07 | 1 | 1 | 1
2025-12-17 | 282 | 4881 | 17.58 | 0.6 | 1 | 3.4e-07 | 1 | 1 | 1
𝑦 ̂_0± 𝑡_(𝛼/2),𝑑𝑓=𝑛−2∗𝑆_𝑦𝑥 √(1+1/𝑛+(𝑥_0−𝑥 ̅ )^2/〖𝑆𝑆〗_𝑥 )
𝑊ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑆_𝑦𝑥= √(1/((𝑛−2)) [∑▒〖〖(𝑦−𝑦 ̅)〗^2−∑▒[(𝑥−𝑥 ̅)(𝑦−𝑦 ̅)] ^2/(∑▒〖(𝑥−𝑥 ̅)〗^2 )〗] )
𝐴𝑛𝑑 〖𝑆𝑆〗_𝑥=∑▒〖(𝑥−𝑥 ̅)〗^2