## 33622A Characterization
Category | Waveform Generator
Model | 33622A
Serial Number | MY53802790
Equipment ID | SL906099
Set ID | Station B-1
Note: All values in dB. 11 calibration factors (cf Data) and 4 characterized flatness errors.
Date (YYYY-MM-DD) | cf 10mV @ 4MHz (dB) | cf 100mV @ 4MHz (dB) | cf 100mV @ 8MHz (dB) | cf 100mV @ 10MHz (dB) | cf 1V @ 4MHz (dB) | cf 1V @ 8MHz (dB) | cf 1V @ 10MHz (dB) | cf 3V @ 2MHz (dB) | cf 3V @ 4MHz (dB) | cf 3V @ 8MHz (dB) | cf 3V @ 10MHz (dB) | Flatness Error 2MHz (dB) | Flatness Error 4MHz (dB) | Flatness Error 8MHz (dB) | Flatness Error 10MHz (dB) | Cert Number | Reviewer Comment
2026-07-15 | -0.04378 | -0.02783 | -0.04926 | -0.0572 | -0.02972 | -0.05126 | -0.059 | -0.02996 | -0.03175 | -0.05397 | -0.06295 | -0.03 | -0.033 | -0.051 | -0.06 | WO-01468931 | Sample characterization with matched cable